**FICHE DE DETERMINATION DE BALLON D'EAU CHAUDE DE CHAUFFAGE**

Raison sociale : M./Mme : Adresse : Code Postal : Ville: Tél : Fax : E-mail :

**CAPACITE (Litres) :** POSITION Vertical ou Horizontal :

**NUANCE :** Acier Noir Inox

Pression de Service (Bar)\*

\* Si la nuance = Acier et la PS = 0 Bar (fonctionnement Air Libre) Revêtement intérieur Impératif Cochez >>>>

**TEMPERATURE D'UTILISATION (°C) :** Mini/Maxi Glycol (30% MEG)

OUI/NON

**IMPLANTATION DU BALLON :** Intérieure Extérieure

CONTRAINTES DIMENSIONNELLES :

H.S.P\*

\* Hauteur Sous Plafond

PASSAGE DE PORTE

**CALORIFUGE :** 50/60 mm

Finition Souple (M1)

OUI/NON

Autre épaisseurs : 100/150/200 mm\*\*

\*\* Possible suivant modèle et capacité

Finition Tôle (M0)

OUI/NON

CLOISON :

Vertical ou Horizontal :

Perforée :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIQUAGES (DN) :** | 15 | 20 | 25 | 32 |
| Nombre fileté ou bride (svt Ø)  Nbre de tubes Tangentiel Nbre de tubes plongeants. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **PIQUAGES (DN) :** | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Nombre fileté ou bride (svt Ø)  Tangentiel (nbre)  Nbre de tubes plongeants. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **PIQUAGES (DN) :** | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Nombre fileté ou bride (svt Ø)  Nbre de tubes Tangentiel Nbre de tubes plongeants. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **PIQUAGES (DN) :** | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Nombre fileté ou bride (svt Ø)  Nbre de tubes Tangentiel Nbre de tubes plongeants. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

TROU D'HOMME Ø 400 :

Autre Ø **CANNE DE VIDANGE :**

**EQUIPEMENT ELECTRIQUE :** Puissance (Kw) Armoire de puissance:

OUI/NON

OUI/NON

OUI/NON

Régulation par thermostat (Std) Régulation Numérique (Etages)

OUI/NON

KIT ACCESSOIRES\* :

\*Soupape, Purgeur, Vanne de vidange,thermomètre

DECHARGEMENT DU BALLON :

\*\* Possible suivant capacité

OUI/NON



**Envoyer votre fiche de détermination à l'adresse ci-dessous**

[ddp.lacaze-energies@groupe-cahors.com](mailto:ddp.lacaze-energies@groupe-cahors.com)

***S.A.S LACAZE Energies***

Fax : 05 65 40 39 40

Tél : 05 65 40 39 73