# FICHE DE DETERMINATION DE BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE

## Raison sociale :		 			M./Mme :	 	                                            Adresse :		 										 Code Postal :	 		Ville:					 Tél :							Fax :   					 E-mail :

CAPACITE   (Litres) :	POSITION Vertical ou Horizontal :

NUANCE :	Acier + RC	Inox 316L

TEMPERATURE D'UTILISATION  (°C) :	Mini/Maxi

Pression de Service (Bar) Solaire

OUI/NON

IMPLANTATION DU BALLON  :	Intérieure	Extérieure

### CONTRAINTES DIMENSIONNELLES :

H.S.P*

* Hauteur Sous Plafond

PASSAGE DE PORTE

CALORIFUGE :	50/60 mm

Autre épaisseurs : 100/150/200 mm**

** Possible suivant modèle et capacité

Finition Souple (M1)	Finition Tôle (M0)

| PIQUAGES (DN) : | 15 | 20 | 25 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre fileté ou bride (svt Ø) Nbre de tubes Tangentiel Nbre de tubes plongeants. |  |  |  |  |
| PIQUAGES (DN) : | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Nombre fileté ou bride (svt Ø) Tangentiel (nbre) Nbre de tubes plongeants. |  |  |  |  |
| PIQUAGES (DN) : | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Nombre fileté ou bride (svt Ø) Nbre de tubes Tangentiel Nbre de tubes plongeants. |  |  |  |  |
| PIQUAGES (DN) : | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Nombre fileté ou bride (svt Ø) Nbre de tubes Tangentiel Nbre de tubes plongeants. |  |  |  |  |

OUI/NON

TROU D'HOMME Ø 400 * :

* Ø 500 mm à partir de 5000 litres

Autre Ø	CANNE DE VIDANGE :

OUI/NON

Envoyer votre fiche de détermination à l'adresse ci-dessous

ddp.lacaze-energies@groupe-cahors.com

S.A.S LACAZE Energies

Fax : 05 65 40 39 40

Tél : 05 65 40 39 73

# TOURNEZ LA PAGE POUR FINALISER LA DETERMINATION >>>>>>>>>

FICHE DE DETERMINATION DE BALLON D'EAU CHAUDE SANITAIRE (Suite)

## Raison sociale :		M./Mme :

### EQUIPEMENT ELECTRIQUE :

Puissance (Kw)

OUI/NON

Armoire de puissance:

Régulation par thermostat (Std)	Régulation Numérique (Etages)

OUI/NON

Kit RBI**

** Réchauffeur de boucle intégré

Kit d'Homogénéisation ***

OUI/NON

*** Circulateur,clapet,2 vannes,Té Jusqu'à 3000 Litres

### RECHAUFFAGE EAU/EAU :

Puissance (Kw)

Réchauffeur Tubulaire ou Serpentin	Prépac (échangeur à plaques)

OUI/NON

OUI/NON

Regime Primaire (°C)	Regime Secondaire (°C)

### EQUIPEMENT GAZ :

Marque du bruleur :

Gaz Propane	Gaz Naturel	Pression

Weishaupt®	Cuenod®	Lacaze

(BIPTIC)

OUI/NON

Puissance (Kw)	Récuperateur sur fumées TRANSECO

OUI/NON

OUI/NON

Bride + Contre Bride Gaz en attente	Mise en Service Brûleur

### KIT ACCESSOIRES* :

*Soupape, Purgeur, Vanne de vidange,thermomètre

### DECHARGEMENT DU BALLON :

OUI/NON

** Possible suivant capacité

### ACCESSOIRES INDUSTRIE :

OUI/NON

OUI/NON

Echelle à Crinoline	Passerelle

REMARQUES COMPLEMENTAIRES :

Envoyer votre fiche de détermination à l'adresse ci-dessous

ddp.lacaze-energies@groupe-cahors.com

S.A.S LACAZE Energies

Fax : 05 65 40 39 40

Tél : 05 65 40 39 73